惠州市第一妇幼保健院

产房消防系统改造工程项目院内竞标公告

一、报名时间：2017年7月12日至2017年7月18日上午11：30时止。

二、报名地点：惠州市第一妇幼保健院门诊楼五楼总务部，联系人：郑小姐，联系电话：7806323。

三、竞标时间、地点：

1.2017年7月19日下午3：00时至3：30时收交标书，过时不收，并作弃标处理。

2.2017年7月19日下午3：30时至5：00时评标。

3.地点：惠州市第一妇幼保健院门诊5楼多功能报告厅。

四、竞标内容：

| 序号 | 内容 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产房消防系统改造 | 一项 | 52602.44 |

工程量项目清单、技术规格、参数及要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型探测器 烟感探头 | 1、点型探测器安装 多线制 感烟 2、烟感探头 | 个 | 49 |
| 2 | 按钮 | 1、按钮安装 2、按钮 | 个 | 6 |
| 3 | 声光报警器 | 1、报警装置安装 声光报警安装 2、声光报警器 | 个 | 6 |
| 4 | 消防广播(扬声器) | 1、火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 2、消防广播 | 个 | 6 |
| 5 | 配线 RVS-2*1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、铜芯多股绝缘电线¦RVS-2*1.5 | m | 250 |
| 6 | 配线 RVVP-2*1.5 | 1、管、暗槽内穿放广播线 屏蔽软线(RVVP) 导线截面(mm2以内) 2×1.0 2、导线¦RVVP-2*1.5 | m | 110 |
| 7 | 配管 SC20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管¦SC20 | m | 350 |
| 8 | 接线盒 | 1、接线盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 67 |
| 9 | 配管 金属软管DN15 | 1、金属软管敷设公称管径(mm以内) 15 每根管长(mm) 1000以内 2、金属软管 | m | 65 |
| 10 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1 |
|  | 自动喷淋系统 |  |  |  |
| 11 | 水喷淋喷头 DN25 | 1、喷头安装 有吊顶 公称直径(mm内) 25 2、喷头 | 个 | 140 |
| 12 | 水喷淋钢管 DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌钢管¦DN25 3、镀锌钢管管件¦DN25 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 294 |
| 13 | 水喷淋钢管 DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌钢管¦DN32 3、镀锌钢管管件¦DN32 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 22 |
| 14 | 水喷淋钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌钢管¦DN40 3、镀锌钢管管件¦DN40 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 16 |
| 15 | 水喷淋钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、镀锌钢管¦DN50 3、镀锌钢管管件¦DN50 4、自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 3 |
| 16 | 管道支架 | 1、管道支架制作（一般管架） 2、角钢 3、管道支架安装（一般管架） | kg | 72 |
| 17 | 管道刷油 | 1、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 2、红丹防锈漆 3、管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4、红丹防锈漆 | ㎡ | 35 |
| 18 | 管道支架刷油 | 1、一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 2、红丹防锈漆 3、一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4、红丹防锈漆 | kg | 72 |
| 19 | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 点 | 1 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 20 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 21 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |
| 22 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |
| 23 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |
| 24 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |
| 25 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |
| 26 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |
| 27 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |
| 28 | 防护棚制作安装折除 |  | 项 | 1 |
| 29 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |
| 30 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |
| 31 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |
| 32 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |
| 33 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |
| 34 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 35 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |
| 36 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 37 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 |
| 38 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |
| 39 | 其他措施 |  | 项 | 1 |

注：以上工程若没有具体工程项目描述，招标人有权要求中标人按招标人实际

所需具体方案施工，中标人须无条件配合，否则招标人有权取消其中标资格。

- 竞标公司资质及投标文件要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和采购代理机构的法人；

3、经营范围必须满足本次招标范围；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标工程及其相关服务进行分包和转包；

5、法律、法规规定的其他条件。

六、项目预算

1.本项目预算金额52602.44元(含税收)，高于预算价为无效标，以低于预算价最低者得的原则确定中标单位。

七、付款方式

1、合同签订之日起十个工作日内，向中标单位预付30%的工程款；

2、待工程完工并验收合格后，向中标单位支付65%的工程款；

3、余下5%的工程款自合同签订之日起满一年后，在20个工作日内向中标单位支付。

八、本公告未尽事宜由惠州市第一妇幼保健院总务部负责解释。

惠州市第一妇幼保健院

2017年7月12日