惠州市第一妇幼保健院

产房监控系统安装工程项目院内竞标公告

一、报名时间：2017年7月12日至2017年7月18日上午11：30时止。

二、报名地点：惠州市第一妇幼保健院门诊楼五楼总务部，联系人：郑小姐，联系电话：7806323。

三、竞标时间、地点：

1.2017年7月19日下午3：00时至3：30时收交标书，过时不收，并作弃标处理。

2.2017年7月19日下午3：30时至5：00时评标。

3.地点：惠州市第一妇幼保健院门诊5楼多功能报告厅。

四、竞标内容：

| 序号 | 内容 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产房监控系统安装 | 一项 | 53236.59 |

工程量项目清单、技术规格、参数及要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市第一妇幼保健院三楼产科闭路监控系统安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线彩色摄像机 DS-2CD3320D-1 | 1、球型一体机 2、红外线彩色摄像机¦2CD3320D-1 | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 1、设备安装 稳压电源 2、开关电源 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 监控摄像支架 | 1、支架 壁式摄像机支架 2、支架 | 个 | 9 |  |  |
| 4 | 交换机 S5120-28P-L1 | 1、局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机 2、交换机¦S5120-28P-L1 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 DS-7932N-E4 | 1、显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 4路输入 2、网络硬盘录像机¦DS-7932N-E4 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 4TB硬盘 | 1、4TB硬盘 | 块 | 3 |  |  |
| 7 | 22寸LED显示器 | 1、显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm 2、显示器¦22寸LED | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频转换器 EL-S41B | 1、接口卡安装、调试 视频卡 2、视频转换器 ¦EL-S41B | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 配线 VGA线 | 1、室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2、配线¦VGA线 | m | 30 |  |  |
| 10 | 二三插座 | 1、照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 2、成套插座 | 个 | 9 |  |  |
| 11 | 插座 | 1、多线插头连座 2、多线插头连插座 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 配线 超五类网络线 | 1、敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、超五类网络线 | m | 610 |  |  |
| 13 | 配线 RVV-2*1.0 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、铜芯多股绝缘电线¦RVV-2*1.0 | m | 610 |  |  |
| 14 | 配管 PC15 | 1、刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 15 2、刚性阻燃管¦PC15 | m | 600 |  |  |
| 15 | 扩声系统调试 | 1、分系统调试 设备级间调试 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 天花拆除及恢复 | 1、天花拆除及恢复 | 米 | 550 |  |  |
|  | 其他措施费部分 |  |  |  |  |  |
| 17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 防护棚制作安装折除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  |  |

注：以上工程若没有具体工程项目描述，招标人有权要求中标人按招标人实际

所需具体方案施工，中标人须无条件配合，否则招标人有权取消其中标资格。

- 竞标公司资质及投标文件要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人和采购代理机构的法人；

3、经营范围必须满足本次招标范围；

4、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标工程及其相关服务进行分包和转包；

5、法律、法规规定的其他条件。

六、项目预算

1.本项目预算金额53236.59元(含税收)，高于预算价为无效标，以低于预算价最低者得的原则确定中标公司。

七、付款方式

1、合同签订之日起十个工作日内，向中标单位预付30%的工程款；

2、待工程完工并验收合格后，向中标单位支付65%的工程款；

3、余下5%的工程款自合同签订之日起满一年后，在20个工作日内向中标单位支付。

八、本公告未尽事宜由惠州市第一妇幼保健院总务部负责解释。

惠州市第一妇幼保健院

2017年7月12日