## Sheet1
序号 | 设备名称 | 厂家 | 规格型号 | 数量 | 安装地点
1 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | GAe 11 | 2 | 四楼洁净空调机房
序号 | 维保内容 |  | 单位 | 数量 | 频率
1 | 更换 | 阿特拉斯空压机-专用油 | 桶 | 1
2 |  | 阿特拉斯空压机-油格 | 个 | 2 | 一年四次
3 |  | 阿特拉斯空压机-风格 | 个 | 2
4 |  | 阿特拉斯空压机-油气分离器 | 个 | 2
5 |  | 阿特拉斯-精密过滤器滤芯 | 支 | 1 | 一年一次
6 |  | 艾可尼-过滤器 | 支 | 1
7 | 检测 | 设备运行状态（机器、电器检测；清理风格、油格、散热器；记录有关运行数据。） | 项 | 1 | 一年四次
8 | 出具 | 季度维保报告 | 项 | 1