惠州市第一妇幼保健院

医疗设备计量检定服务项目

- 一、服务内容

- 项目名称及数量

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 厂家 | 规格型号 | 数量（台） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备计量检定服务项目 | 设备计量检定 | / | 详见附件 | 详见附件 | 全院 |

二、服务要求：

1.提供全院相关医用设备计量检定服务；并出具计量检定证书。

2.服务基本要求如下：

（1）供应商对采购人需送检类计量器具应提供不限次数上门收取服务；

（2）上门收取服务时应有专人与采购人工作人员对接，收取时应双方当面清点计量器具并留下书面记录；

（3）供应商送检的计量器具应于收到之日起10个工作日内完成检测；

（4）供应商对现场检测的计量器具应成完成现场检测后立即粘贴计量标贴；送检的计量器具应在检测完成后采购人取回时提供计量标贴。所有计量不合格的计量器具必须贴有计量不合格的警示标贴，并告知计量不合格原因；

（5）送检类计量器具供应商应于计量检测工单完成后5个工作日内提供计量合格的设备的计量检测报告；

（6）供应商应严格按计量的相关法律法规执行计量检测服务流程，公开、透明，不得弄虚作假；确保项目要求范围内仪器设备按要求实施检定或检验，出具相应的检定证书或检验报告。

（7）供应商提供的所有计量报告上必须写明本次计量所采用检定或校准或检验相应计量检定规程或计量校准规范或国家标准的要求及校准标准器信息，保证检测当日使用的校准标准器在检定有效期内。

（8）供应商提供的检定或校准项目相应计量标准须经市场监督部门组织考核合格，具有计量标准考核证书。

（9）对于检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器,采购人通过维修后再委托服务方重新检测,供应商不重复收费，检测次数不限，并要在收到计量器具5个工作日内完成检测。

（10）确保采购人全院相关医用设备计量检定在有效期内。

（11）计量检测工程师要求：供应商委派现场检测人员的职业资格均与其所进行计量检测项目相符，需满足由人力资源和社会保障厅颁发证书的一级注册计量师至少两名，二级注册计量师至少三名。

三、预算金额

1.预算金额为人民币123460.00元，总价不高于123460.00元，以实际结算为准。

四、付款方式

1、完成验收后，经采购人验收确认1个月内，进行两次计量检定并结算，每次以实际计量检定数量进行结算，直至付清合同金额100%

2、支付方式采用银行转账支付。

3、采购人不承担因财政资金不能及时到位给供应商造成的任何损失。

4、供应商必须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

五、验收

1、现场检测的计量器具应成完成现场检测后立即粘贴计量标贴；送检的计量器具应在检测完成后取回时提供计量标贴。所有计量不合格的计量器具必须贴有计量不合格的警示标贴，并告知计量不合格原因；

2、供应商应严格按计量的相关法律法规执行计量检测服务流程，公开、透明，不得弄虚作假；确保项目要求范围内仪器设备按要求实施检定或检验，出具相应的检定证书或检验报告。

3、所有计量报告上必须写明本次计量所采用检定或校准或检验相应计量检定规程或计量校准规范或国家标准的要求及校准标准器信息，保证检测当日使用的校准标准器在检定有效期内。

六、服务期及售后服务要求

1、送检类计量器具应于计量检测工单完成后5个工作日内提供计量合格的设备的计量检测报告；

2、对于检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器,采购人通过维修后再委托服务方重新检测,服务方不重复收费，检测次数不限，并要在收到计量器具5个工作日内完成检测。

附件：

| 计量设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总计（元） |
| 1 | 温湿度计 | (-30~50）℃/(20~100)%RH | 26 | 200 | 5200 |
| 2 | 红外线体温枪 | JXB-178 | 10 | 300 | 3000 |
| 3 | 移液器 |  | 38 | 120 | 4560 |
| 4 | 移液器（8通道） |  | 4 | 500 | 2000 |
| 5 | PCR扩增仪 | VeritiDx96WellThermalCycler | 3 | 1500 | 4500 |
| 6 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS4800 | 2 | 3500 | 7000 |
| 7 | 全自动医用PCR 分析系统 | Gentier 96E | 2 | 3500 | 7000 |
| 8 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 7 | 3500 | 24500 |
| 9 | 全自动酶免工作站 | FREEDOM EVOLYZER-2 150 | 1 | 600 | 600 |
| 10 | 全自动酶标仪 | ELX800 | 1 | 600 | 600 |
| 11 | 全自动生化免疫分析仪 | cobas 8000/cobas e 602 | 2 | 1500 | 3000 |
| 12 | 全自动凝血分析仪 | CA-500 | 3 | 800 | 2400 |
| 13 | 全自动生化分析仪 | cobas 6000/cobas c 501 | 2 | 1200 | 2400 |
| 14 | 血气分析仪 | Stat Profile pHOx pLus L | 1 | 1000 | 1000 |
| 15 | 超微量紫外可见光分光光度计 | NanoDrop 2000 | 1 | 2000 | 2000 |
| 16 | 全自动血液体液分析仪 | XN-550 | 4 | 800 | 3200 |
| 17 | 尿液化学分析仪 | Mejer-700型 | 3 | 1000 | 3000 |
| 18 | 糖化血红蛋白测试系统 | D-10 | 1 | 2500 | 2500 |
| 19 | 精子分析软件 | SCA | 1 | 2500 | 2500 |
| 20 | 高频电刀 | autocomII400 | 5 | 600 | 3000 |
| 21 | 除颤仪 | LIFEPAK20 | 4 | 350 | 1400 |
| 22 | 显微镜 | CX41 | 8 | 350 | 2800 |
| 23 | 电子天平 | AL204 | 1 | 300 | 300 |
| 24 | 呼吸机 | SV800 | 3 | 650 | 1950 |
| 25 | 离心机 | Min1424 | 15 | 300 | 4500 |
| 26 | 医用冷藏箱/冰箱 | HYC-940 | 4 | 350 | 1400 |
| 27 | 生物安全柜 | BSC-1300ⅡA2 | 10 | 1250 | 12500 |
| 28 | 洁净工作台 | SW-0J-2F | 2 | 750 | 1500 |
| 29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DH6-924385-III | 1 | 350 | 350 |
| 30 | 低温生化培养箱 | BI-150A | 1 | 350 | 350 |
| 31 | 二氧化碳培养箱 | HF240 | 1 | 1000 | 1000 |
| 32 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162 | 3 | 350 | 1050 |
| 33 | 电热恒温水浴箱 | HH·S11-2-S | 6 | 350 | 2100 |
| 34 | 微生物培养仪 | VersaTREK | 1 | 350 | 350 |
| 35 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZ-IIIA | 1 | 350 | 350 |
| 36 | 试管恒温仪 | TAL-80E | 1 | 350 | 350 |
| 37 | 水浴恒温振荡器 | HZS-H | 1 | 350 | 350 |
| 38 | 洗板机 | PW-960 | 3 | 500 | 1500 |
| 39 | 尿液沉渣分析仪 | iQ 200 SPRINT | 3 | 1800 | 5400 |
|  |  | 总数： | 186 |  | 123460 |