附件二 设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 细筛网 | 套 | 1 |
| 2 | 提升泵（潜污泵） | 台 | 4 |
| 3 | 污泥回流泵 | 台 | 4 |
| 4 | 混合液回流泵 | 台 | 4 |
| 5 | MBR产水泵 | 台 | 4 |
| 6 | MBR反洗泵 | 台 | 2 |
| 7 | MBR膜组件 | 套 | 2 |
| 8 | 气动蝶阀 | 台 | 4 |
| 9 | 处理水提升泵 | 台 | 2 |
| 10 | 余氯监测仪 | 台 | 1 |
| 11 | 鼓风机（含变频器） | 台 | 2 |
| 12 | 生物池除臭装置 | 套 | 1 |
| 13 | 循环水泵 | 台 | 2 |
| 14 | 低压风机 | 台 | 1 |
| 15 | 高压风机 | 台 | 1 |
| 16 | 板框压滤机 | 台 | 13 |
| 17 | 污泥泵 | 台 | 2 |
| 18 | 气动角座阀 | 个 | 2 |
| 19 | 空气压缩机 | 台 | 1 |
| 20 | 储气罐 | 个 | 1 |
| 21 | 次氯酸钠发生器 | 套 | 1 |
| 22 | 电控柜 | 套 | 4 |