## Sheet1
2026-2028年五金材料清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | AB胶 | ≥50ml，双组分环氧树脂 | 套
2 | BK执手锁 | 304锌合金104-18/110-140孔距孔配40mm锁舌 | 把
3 | BK执手锁 | 锌合金厕所门锁ZY06 | 把
4 | LED光管T5 | 1.2m亮白光16w | 条
5 | LED光管T5 | 90Cm亮白光12w | 条
6 | LED光管T5 | 60cm亮白光10w | 条
7 | LED光管T8 | 1.2m亮白光18w | 条
8 | LED光管T8 | 90cm亮白光11w | 条
9 | LED光管T8 | 60cm亮白光8w | 条
10 | LED光管支架T8 | 1.2m(1220mm*29mm*46mm) | 条
11 | LED光管支架T8 | 90cm(915mm*29mm*46mm) | 条
12 | LED光管支架T | 60cm(610mm*29mm*46mm) | 条
13 | LED平板灯 | 600mm*600mm(白光60w铝扣式) | 个
14 | LED平板灯 | 300mm*300mm(白光24w铝扣式) | 个
15 | LED平板灯 | 300mm*1200mm(白光68w铝扣式) | 个
16 | LED平板灯 | 600mm*1200mm(白光88w铝扣式) | 个
17 | LED平板灯 | 300mm*1200mm(白光68w洁净式) | 个
18 | LED球泡 | 5W白灯E27螺口LED | 个
19 | LED球泡 | 16W白灯E27螺口LED | 个
20 | LED球泡 | 10w白灯E27螺口LED | 个
21 | LED球泡 | 18W白灯E27螺口LED | 个
22 | LED球泡 | 20W白灯E27螺口LED | 个
23 | LED贴片 | 18W白灯芯环形153mmpc铝轴 | 个
24 | LED贴片 | 13W白灯芯环形130mmpc铝轴 | 个
25 | LED一体化光管T5 | 1.2m亮白光16w | 条
26 | LED一体化光管T5 | 90cm亮白光12w | 条
27 | LED一体化光管T5 | 60cm亮白光10w | 条
28 | PPR45度弯头 | 20mm | 个
29 | PPR堵帽 | 20mm | 个
30 | PPR给水法兰盘 | 63mm4孔位 | 片
31 | PPR管码 | 20mm | 个
32 | PPR活接 | 32mm | 个
33 | PPR内牙三通 | 20mm | 个
34 | PPR内牙弯头 | 20mm | 个
35 | PPR内牙直通 | 40mm | 个
36 | PPR内牙直通 | 25mm转20mm | 个
37 | PPR内牙直通 | 32mm | 个
38 | PPR热水管 | 50mm 4m | 条
39 | PPR热水管 | 20mm 4m | 条
40 | PPR热水管 | 25mm 4m | 条
41 | PPR热水管 | 32mm 4m | 条
42 | PPR热水管 | 40mm 4m | 条
43 | PPR三通 | 50mm转25mm | 个
44 | PPR三通 | 40mm转20mm | 个
45 | PPR三通 | 20mm | 个
46 | PPR三通 | 32mm | 个
47 | PPR外牙弯头 | 20mm | 个
48 | PPR外牙直通 | 25mm | 个
49 | PPR外牙直通 | 40mm | 个
50 | PPR弯头 | 20mm | 个
51 | PPR弯头 | 40mm | 个
52 | PPR弯头 | 25mm | 个
53 | PPR弯头 | 50mm | 个
54 | PPR闸阀 | 20mm | 个
55 | PPR闸阀 | 63mm | 个
56 | PPR闸阀 | 50mm | 个
57 | PPR闸阀 | 40mm | 个
58 | PPR闸阀 | 25mm | 个
59 | PPR直通 | 50mm | 个
60 | PPR直通 | 20mm | 个
61 | PPR直通 | 25mm | 个
62 | PPR直通 | 40mm | 个
63 | PPR直通 | 50mm转40mm | 个
64 | PPR直通 | 32mm | 个
65 | PPR直通 | 25mm | 个
66 | PVC堵帽 | 75mm | 个
67 | PVC给水管 | 20mm*2mm长度4000mm | 条
68 | PVC给水管 | 50mm*3.7mm长度4000mm | 条
69 | PVC给水管 | 25mm*2mm长度4000mm | 条
70 | PVC给水管 | 40mm*3mm长度4000mm | 条
71 | PVC给水管 | 32mm*2.4mm长度4000mm | 条
72 | PVC给水三通 | 50mm | 个
73 | PVC给水三通 | 40mm | 个
74 | PVC给水三通 | 32mm | 个
75 | PVC给水三通 | 25mm | 个
76 | PVC给水三通 | 20mm | 个
77 | PVC给水弯头 | 25mm | 个
78 | PVC给水弯头 | 20mm | 个
79 | PVC给水弯头 | 32mm | 个
80 | PVC给水弯头 | 40mm | 个
81 | PVC给水直通 | 25mm | 个
82 | PVC给水直通 | 20mm | 个
83 | PVC给水直通 | 50mm | 个
84 | PVC给水直通 | 32mm | 个
85 | PVC给水直通 | 40mm | 个
86 | PVC管码 | 20mm | 个
87 | PVC管码 | 50mm | 个
88 | PVC管码 | 25mm | 个
89 | PVC胶水 | ≥500mL | 瓶
90 | PVC内牙三通 | 20mm | 个
91 | PVC内牙弯头 | 20mm | 个
92 | PVC内牙直通 | 20mm | 个
93 | PVC排水管 | B管50mm*1.8mm长度4000mm | 条
94 | PVC排水管 | B管75mm*2.0mm长度4000mm | 条
95 | PVC排水管 | B管110mm*3.0mm长度4000mm | 条
96 | PVC排水管 | B管160mm*3.0mm长度4000mm | 条
97 | PVC排水管弯头 | 50mm | 个
98 | PVC排水管弯头 | 75mm | 个
99 | PVC排水管弯头 | 110mm | 个
100 | PVC排水管弯头 | 160mm | 个
101 | PVC排水管直通 | 50mm | 个
102 | PVC排水管直通 | 75mm | 个
103 | PVC排水管直通 | 110mm | 个
104 | PVC排水管直通 | 160mm | 个
105 | PVC排水三通 | 50mm | 个
106 | PVC排水三通 | 75mm | 个
107 | PVC排水三通 | 110mm | 个
108 | PVC排水三通 | 160mm | 个
109 | PVC球阀 | 25mm | 个
110 | PVC球阀 | 20mm | 个
111 | PVC外牙直通 | 20mm | 个
112 | PVC线管弯头 | 20mm | 个
113 | PVC线管弯头 | 25mm | 个
114 | PVC线管弯头 | 32mm | 个
115 | PVC线槽 | 25mm 2.8m | 条
116 | PVC线管 | 20mm 2.8m | 条
117 | PVC线管 | 25mm 2.8m | 条
118 | PVC线管 | 32mm 2.8m | 条
119 | PVC线管直通 | 25mm | 个
120 | PVC线管直通 | 32mm | 个
121 | PVC线管直通 | 20mm | 个
122 | PVC线管三通 | 20mm | 个
123 | PVC线管三通 | 25mm | 个
124 | PVC线管三通 | 32mm | 个
125 | PVC给水直通 | 50mm转32mm | 个
126 | 强力三速吹干机 | BF545/功率:850W 额定电压220V~50Hz开关三速 | 台
127 | 膨胀螺丝 | 直径8mm*60mm | 个
128 | 闭门器 | 液压缓冲≥100kg | 个
129 | 壁扇 | 16寸 五叶 | 台
130 | 壁扇 | 750mm 330W | 台
131 | 玻璃胶 | 防水防霉 透明白塑硅酮≥300ml | 支
132 | 玻璃纸 | 6mm*1000mm防晒pvc | 卷
133 | 不干胶玻璃纸 | 防晒隔热120cm*110cm | 米
134 | 不锈钢插销 | 3寸201 | 个
135 | 不锈钢插销 | 26寸201 | 个
136 | 不锈钢插销 | 8寸201 | 个
137 | 不锈钢浮球阀 | DN15 20mm*200mm*100mm | 个
138 | 不锈钢浮球阀 | DN20 25mm*200mm*110mm | 个
139 | 不锈钢浮球阀 | DN25 32mm*200mm*150mm | 个
140 | 不锈钢挂锁 | 40mm*18mm*60mm | 把
141 | 不锈钢挂锁 | 30mm*18mm*50mm | 把
142 | 不锈钢挂锁 | 50mm*18mm*75mm | 把
143 | 不锈钢管箍 | 141mm-165mm（直径） | 个
144 | 不锈钢合页（高级） | 国产5寸黑色3.0mm平开合页 | 套
145 | 不锈钢净化灯盘（双支） | 60cm*2cm*20cm不锈钢直边防尘白光 | 套
146 | 不锈钢净化灯盘（双支） | 90cm*2cm*30cm不锈钢直边防尘白光 | 套
147 | 不锈钢净化盘（双支） | 120cm*1cm*40cm不锈钢直边防尘白光 | 套
148 | 不锈钢拉手 | 国产32#孔距300mm（201） | 个
149 | 不锈钢螺丝 | 8mm*140mm不锈钢全螺纹 | 个
150 | 不锈钢螺丝 | 12mm*70mm不锈钢全螺纹 | 个
151 | 不锈钢门ABC把手 | 常规330mm*65mm不锈钢通用1.5mm厚 | 把
152 | 不锈钢门ABC门锁 | 常规8525锁体122mm拉手35-50mm厚度带钥匙 | 把
153 | 不锈钢门把手 | 常规不锈钢材质铜芯25mm管径440孔距 | 把
154 | 不锈钢门锁芯 | 常规锁体锁芯通用型240mm*24mm | 个
155 | 不锈钢门吸 | 常规175mm304不锈钢材料 | 个
156 | 不锈钢水龙头 | 单冷20mm304不锈钢 | 个
157 | 不锈钢铁丝网 | 30号孔15mm 线径1mm 1000mm宽 | 米
158 | 不锈钢外牙直通 | 20mm六角双外丝接头 | 个
159 | 不锈钢下水器 | 常规6cm*11cm*3.2cm有孔 | 个
160 | 不锈钢直通 | 25mm转20mm/26*36*20六角对丝 | 个
161 | 彩条布 | 6m宽120g特厚双丝 | 米
162 | 彩条布 | 4m宽120g特厚双丝 | 米
163 | 仓库货架 | ≥200kg | 套
164 | 插座防水面盖 | 常规86型粘贴防水08sz | 个
165 | 超薄水箱 | 标配WP02153-A7升 | 个
166 | 超六类网线 | 国产超六类 非屏蔽网线 305m/箱 | 米
167 | 超五类成型网线 | 3mRJ-45接头 | 条
168 | 超五类成型网线 | 5mRJ-45接头 | 条
169 | 抽屉导轨 | 30cm14寸黑 | 套
170 | 抽屉锁 | 常规101锁a1755 | 把
171 | 除锈剂 | 国产450ml | 瓶
172 | 窗户把手 | 常规不锈钢圆柄ZS-01 | 个
173 | 瓷砖 | 600mm*600mm牙白地砖 | 块
174 | 瓷砖防滑剂 | 国产(2.5kg装) | 瓶
175 | 打印机数据线 | 5m方口连接线 | 条
176 | 打印机数据线 | 3m方口连接线 | 条
177 | 大理石 | 麻石600mm*600mm*30mm | 块
178 | 大理石 | 麻石600mm*300mm*25mm | 块
179 | 大理石 | 麻石300mm*300mm*20mm | 块
180 | 单底盒 | 明装86型50mm | 个
181 | 地坪漆 | ≥11kg/黄色丙烯酸 | 瓶
182 | 电磁阀 | DN25 / 1寸 AC220V | 个
183 | 电焊条 | 2.5mm 5kg/j422 | 包
184 | 电话插座 | 常规86平角四口面板 | 个
185 | 电话连接线 | 常规座机1m | 条
186 | 电话水晶头 | 常规6P2C-2芯 | 个
187 | 电话线 | 白色2芯 | 条
188 | 电胶布 | 常规高温阻燃18mm*0.15mm*9mm | 卷
189 | 电缆TVVBG-3x2.5㎡ | TVVBG-3x2.5㎡（电梯空调随性扁加钢丝电缆） | 米
190 | 3芯电缆线 | ZC-RVV3*2.5㎡ | 米
191 | 3芯电缆线 | ZC-RVV3*4㎡ | 米
192 | 5芯电缆线（带铠） | ZC-YJV22-5*6㎡ | 米
193 | 5芯电缆线（带铠） | ZC-YJV22-4*16㎡+1*10㎡ | 米
194 | 5芯电缆线（带铠） | ZC-YJV22-4*25㎡+1*16㎡ | 米
195 | 5芯电缆线（带铠） | ZC-YJV22-4*35㎡+1*16㎡ | 米
196 | 5芯电缆线（带铠） | ZC-YJV22-4*50㎡+1*25㎡ | 米
197 | 电脑槽ABC锁芯 | 常规100*32*67通用执手锁 | 个
198 | 电脑电源线 | 3m纯铜3芯1㎡10A 250V | 条
199 | 电脑台导轨 | 国产25宽2节 | 套
200 | 电热开水器 | 全自动22V-6kw | 台
201 | 电热开水器 | 全自动380V-6kw | 台
202 | 电线 | 6㎡（国标）ZC-BVR | 米
203 | 电线 | 4㎡（国标）ZC-BVR | 米
204 | 电线 | 2.5㎡（国标）ZC-BVR | 米
205 | 电线 | 1.5㎡（国标）ZC-BVR | 米
206 | 电箱 | 20cm*30cm电工布线u2 | 个
207 | 电箱专用导轨 | 常规0.8mm钢导制 | 条
208 | 定时器 | 紫外线消毒灯 | 个
209 | 二脚插头 | 国产两孔插头接线10A | 个
210 | 二三插 | 国产电源86型暗装10A | 个
211 | 三插 | 国产电源86型暗装16A
212 | 空调漏电保护开关 | 国产电源86型暗装40A
213 | 二位开关 | 国产电源86型暗装10A | 个
214 | 发泡胶 | 国产750ml高发泡 | 支
215 | 防火门插销 | 6寸201齿轮456mm*155*128*25铝合金 | 个
216 | 防火门锁芯 | 国产30mm*31mm铝芯单开/3钥匙 | 个
217 | 防水胶布 | 加厚19mm | 卷
218 | 房门锁 | 国产35-45mm不锈钢锌合金 | 把
219 | 房门锁锁舌 | 国产35-45mm50卫浴锁锌包铜 | 个
220 | 感应龙头铜弯管 | XY-3A 自动红外线医用TIE20mm(24*5.5*10.5cm) | 条
221 | 感应洗手器 | XY-3A 自动红外线医用TIE | 个
222 | 钢丝绳 | 304不锈钢-6㎜ | 米
223 | 钢丝绳固定夹 | 304不锈钢-6㎜ | 个
224 | 钢丝绳双圈收紧器 | 304不锈钢-8㎜ | 个
225 | 高级伸缩下水管 | 常规400*965mm孔径30mm | 条
226 | 给水直通 | PVC63mm转50mm | 个
227 | 管道排气扇 | 8寸开孔200x200 面板246x246 | 台
228 | 光纤跳线(LC-LC(OM4多模双工)) | 10MCEP-LCLC-L40B | 条
229 | 滚筒 | 8寸(20*28*7cm涂料长毛 | 把
230 | 海绵双面胶 | 大卷1CM宽/10m/1mm厚 | 卷
231 | 海绵双面胶 | 加大加宽3cm宽/15m长/1mm厚 | 卷
232 | 黑黄胶带 | 常规黑黄斜纹【宽4cm*长33m】PET | 卷
233 | 弧形线槽 | 20mm 2m | 条
234 | 弧形线槽 | 25mm 2m | 条
235 | 弧形线槽 | 70mm 2m | 条
236 | 户外防水电箱 | 40cm*30cm | 个
237 | 花洒头 | 国产电镀ABS/11*24cm | 个
238 | 花洒座 | 5.5cm*5.5cm月牙款 | 个
239 | 活动脚轮 | 重型6寸 | 个
240 | 交流接触器 | 1210 | 个
241 | 交流接触器 | 1810 | 个
242 | 胶粒 | 6mm | 盒
243 | 结构胶 | 常规中性硅酮结构胶防水填缝995-A透明白色 | 支
244 | 介刀片 | 常规超厚超耐磨18mm*100mm | 盒
245 | 皮带 | B-42 | 条
246 | 卷尺 | 5m经典耐磨款 | 把
247 | 开水器温度表 | 93cm/30*64*58mm20-110度专用温度 | 个
248 | 开水器温感器 | 国产16A红底30-60度 | 个
249 | 空调插座 | 三匹 | 个
250 | 空调专用雪种 | R22（净重22.7kg） | 瓶
251 | 空调专用雪种 | 410A（净重10kg） | 瓶
252 | 空调专用雪种 | R32（净重7kg） | 瓶
253 | 空气开关 | 2P32A | 个
254 | 拉爆螺丝 | 10mm*100mm | 个
255 | 拉钉 | 5mm | 盒
256 | 蓝色电话线 | 4*0.5㎡ | 米
257 | 劳保手套 | 国产加厚白棉纱棉线400g | 双
258 | 冷热水龙头把手 | 11cm*10*5*3cm合金弧形40型 | 个
259 | 连接软管 | 60cm304不锈钢编织软管家用/三元乙丙口径4分单接 | 条
260 | 连接软管 | 1.2m304不锈钢编织软管家用/三元乙丙口径4分单接 | 条
261 | 连接软管 | 80cm304不锈钢编织软管家用/三元乙丙口径4分单接 | 条
262 | 两用水龙头 | 国产304不锈钢喷枪/墙座1.5m管活接三通 | 个
263 | 漏电开关 | 2P16A | 个
264 | 漏电开关 | 2P32A | 个
265 | 漏电开关 | 2P63A | 个
266 | 螺母 | 25mm35*24*7mm六角根母 | 个
267 | 门铃 | 无线 | 个
268 | 密码锁 | 三位 | 把
269 | 木牙螺丝 | 不锈钢304 | 千克
270 | 尼龙扎带 | 8mm*500mm | 包
271 | 尼龙扎带 | 4mm*200mm | 包
272 | 尿槽感应器 | 国产陶瓷一体/1066A | 套
273 | 牛角壁扇 | 650mm | 台
274 | 排插 | 16A(3m6位) | 个
275 | 排插 | 16A(10m6位) | 个
276 | 排插 | USB10口 | 个
277 | 排插 | USB4位1.5m | 个
278 | 排插 | 10A(6位1.8m独立开关) | 个
279 | 排插 | 10A(3位1.8m) | 个
280 | 排插 | 10A(6位3m) | 个
281 | 排插 | 10A(5位3M) | 个
282 | 排插 | 10A(8位10m) | 个
283 | 排插 | 10A(6位5m) | 个
284 | 排插（带开关） | 10(4位1.8m) | 个
285 | 排气管 | 160mm*10m | 条
286 | 排气扇 | 吸顶式60cm*60cm | 台
287 | 排气扇 | 8寸 | 台
288 | 排气扇 | 12寸 | 台
289 | 泡沫砖 | 100mm*300mm*600mm | 块
290 | 配电箱 | 9位-12位 | 个
291 | 漂白水 | ≥5L | 桶
292 | 平针四插灯管 | 36W | 条
293 | 球形门锁 | 三杆式 | 把
294 | 球形门锁 | 有钥匙 | 把
295 | 球形门锁 | 无钥匙 | 把
296 | 球形门锁锁芯 | 国产22*30*51mm | 个
297 | 全身镜 | 40cm*150cm | 个
298 | 全铜三通 | 20mm | 个
299 | 全铜直通 | 20mm | 个
300 | 热缩管 | 4mmE1QT4O绝缘套管 | 米
301 | 人体感应开关 | 三线感应86型PC材质10A | 个
302 | 软质网管 | 国产内32外*41mm*1加厚PVC增强管 | 米
303 | 三层抽屉锁 | 国产单开16*5*40mm三连银色 | 把
304 | 三杆执手锁 | 35-50mm三杆门锌合金 | 把
305 | 三脚插头 | 16A | 个
306 | 三脚插头 | 10A | 个
307 | 三位开关 | 国产白色三开单控暗装86型 | 个
308 | 三相空气开关 | 4P63A | 个
309 | 三相空气开关 | 4P40A | 个
310 | 三芯电缆线 | 3*2.5㎡ | 米
311 | 五芯电缆线 | ZC-YJV-4*16㎡+1*10㎡ | 米
312 | 五芯电缆线 | ZC-YJV-4*25㎡+1*16㎡ | 米
313 | 五芯电缆线 | ZC-YJV-4*35㎡+1*16㎡ | 米
314 | 五芯电缆线 | ZC-YJV-4*50㎡+1*25㎡ | 米
315 | 砂纸 | 500cw | 张
316 | 射钉 | 27mm | 盒
317 | 时控开关 | 常规KG316T 3A 16开16关 AC220V | 个
318 | 手磨机切片 | 4寸105*1.2*16砂轮片 | 片
319 | 手喷漆 | 黑色 ≥250g | 瓶
320 | 手喷漆（银色） | 常规透明光≥500ML | 瓶
321 | 双底盒 | 明装单槽盒防火86型底座86*86*34 | 个
322 | 双极空气开关 | 16A | 个
323 | 双极空气开关 | 32A | 个
324 | 水管快速维修接头 | 40mm | 个
325 | 水管快速维修接头 | 80mm | 个
326 | 水管快速维修接头 | 32mm | 个
327 | 水管快速维修接头 | 25mm | 个
328 | 水胶布 | 常规普通水暖款55*20mm | 卷
329 | 水马 | 1350mm*750mm红色大管胶护栏 | 个
330 | 水泥 | 325(50KG) | 包
331 | 水泥 | 425(50KG) | 包
332 | 水泥 | 525(50KG) | 包
333 | 水箱冲水阀 | 国产38*27cm可调控 | 套
334 | 水箱上水器 | 国产28*4.5cm(20mm螺纹) | 个
335 | 四位开关 | 国产/四开单控暗装86型 | 个
336 | 塑胶电箱 | 8位180*240mm/全塑8回路明暗通用 | 个
337 | 锁头 | 常规通开锁1把钥匙304不锈钢挂锁38*50mm | 个
338 | 特种荧光灯 | G13 0.6米蓝光 20w | 条
339 | 天花排气扇 | 10寸吸吊顶开孔235x235 面板288x288 | 台
340 | 天那水 | ≥10KG翻新金属表面/丙烯酸 | 桶
341 | 铁链 | 2m长环4mm镀锌链条 | 条
342 | 铁线 | 10号防锈镀锌3.5mm | 卷
343 | 铁线槽 | 100mm*100mm 镀锌线槽304不锈钢防火 2m(含配件） | 条
344 | 铜挂锁 | 38mm短梁单开/金固牢黄铜 | 个
345 | 铜角阀 | 20mm304不锈钢角阀一进二出90*20mm | 个
346 | 铜线耳 | 25㎡镀锡铜色DT-25/16*65mm | 个
347 | 网络面板 | 一位86型 | 个
348 | 微波炉管控器 | 常规 M24FB-610A | 个
349 | 卫生间喷枪冲洗器 | 304喷枪-伸缩管/304三通阀-挂座 | 套
350 | 污水沙井盖（厚） | 300mm*500mm | 个
351 | 无影灯泡 | 24V*25W | 个
352 | 无遮挡消毒灯支架 | 40W铝材led灯架荧光g5 | 套
353 | 洗手盆拔手水龙头 | 单冷304不锈钢/单柄拉丝G1/2 | 个
354 | 洗手盆带支架 | 26*26A款（小号）不锈钢陶瓷 | 套
355 | 洗手盆水龙头 | 普通单冷g12/350*200mm | 个
356 | 洗手盆水龙头 | 全铜/单冷加厚/350*200mm | 个
357 | 洗手盆下水管 | 1寸灰色9B626防臭伸缩 | 条
358 | 洗衣机水龙头 | 304不锈钢8*9*2cm | 个
359 | 线管直通 | 20mm白色 | 个
360 | 线管直通 | 25mm白色 | 个
361 | 橡胶软接头 | DN50mmKXT型黑橡胶抗压25kg | 个
362 | 消声止回阀 | 65mm碳钢烤漆不锈钢弹簧蓝色 | 个
363 | 信箱锁 | 常规子母锁20mm | 把
364 | 雪糕筒 | 常规90*46/5kg黑色橡胶 | 个
365 | 寻线仪 | 智能电话网络测线60V/NW259 | 套
366 | 烟斗铰 | 中弯175 | 个
367 | 一开二三插 | 国产五孔暗装86型 | 个
368 | 一位开关 | 国产86型1/2b | 个
369 | 乳胶漆 | ≥20kg/防霉净味乳胶漆 | 桶
370 | 圆圈膨胀螺丝 | 10㎜*100㎜ | 个
371 | 执手锁锁芯 | 常规70单开锁芯 | 个
372 | 转接头 | 25mm*20mm | 个
373 | 紫外线杀菌管 | 1.2m(24W无臭氧) | 条
374 | 紫外线杀菌管 | 90cm(19W无臭氧) | 条
375 | 自动门开关 | 常规自动复位86型明装86*50*68mm | 个
376 | 冷热水龙头阀芯 | 35mm | 个
377 | 单价合计：